Министерство высшего образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Электроэнергетический факультет

Кафедра автоматизированного электропривода, электромеханики и

электротехники

Контрольная работа

Синтез систем автоматического управления

Проверил

_____________ В.А. Сорокин

«___»_____________20хх г.

Исполнители

студенты группы ххххххх

_____________ ххххххххх

«___»_____________20хх г.

Оренбург 20хх

## Задание

## 1) Для заданной структурной схеме вывести эквивалентную передаточную функцию Wэ(р).

## 2) Построить ЛАФЧХ системы (Lэ(ω), φэ(ω)) двумя методами: аналитическим и аппроксимированным.

## 3) Определить устойчивость системы (корневым методом).

## 4) Построить переходную характеристику системы h(t).

## 5) Промоделировать работу системы в MatLab Simulink.

## 6) По переходной характеристике оценить показатели качества системы.

## Цель работы

## Овладеть навыками проектирования систем автоматического управления (далее САУ), провести анализ системы, снять нужные характеристики, спроектировать систему в среде MatLab Simulink.

## Теория

## Синтез САУ является основной стадией проектирования. Сущность – выбор такой структурной схемы системы и ее параметров и таком конструктивном решении, при которых обеспечивается требуемые показатели качества и точности процессов регулирования, а сама система состоит из наиболее простых устройств регулирования. В САУ обычно входят объект регулирования и два типа устройств управления. К первому типу относят усилительное устройство, усилитель мощности и измерительное устройство, которые практически невозможно изменять в процессе синтеза САУ. Ко второму типу устройств относят корректирующее устройство и электронный усилитель, т.е. те устройство, которые легко можно изменять в процессе синтеза. В результате САУ можно разделить на две части: неизменяемая и изменяемая части.

## Ход работы

## 1 Передаточная функция

## Заданная схема, изображенная на рисунке 1, имеет два параллельных звена.

## Значение первого инерционного звенa:

## W1p=KT1(p)+1.                   (1)

## Значение второго форсирующего звена:

## W2p=T2p+1                    2

## Значение коэффициента усиления равно K=2.

## Значения постоянных времени равны T1=0.1с, T2=0.2с.

## Передаточная функция заданной схемы, будет складываться из двух звеньев, т.к. они согласно параллельны, и будет выглядеть следующим образом:

## Wэp=W1p+W2p,                            (3)

## Wэp=KT1p+1+T2p+1=K+T1∙T2p2+T2p+T1p+1T1p+1.

## Рисунок – 1 Структурная схема

## 2 Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ

2.1 Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ аналитическим методом

АФЧХ представляет собой частотную передаточную функцию Wэj∙ω, которая получается путем замены в передаточной функции Wэp оператора Лапласа p на комплексную переменную j∙ω. Получаем следующее:

Wэjω=K+T1∙T2j∙ω2+T2j∙ω+T1j∙ω+1T1j∙ω+1.            (4)

## Далее умножив числитель и знаменатель формулы (4) на комплексно сопряжённую функцию знаменателя получим:

## Wэj=T1∙T2j∙2+T2j∙+T1j∙+K+11+T1j∙∙1-T1j∙1-T1j∙=

## =T12∙T2j∙ω3+T12ω2+T2j∙-KT1j∙+K+11+T12ω2

## =K+1+j(T12∙T2ω3+T12ω2-T1ω+T2ω)1+T12ω2.                          (5)

## Затем выделяем МЧХ –  Qω  и ВЧХ –  Pω из формулы (5), получаем:

## Qω=T12∙T2(ω3)+T12ω2-T1ω+T2ω1+T12ω2,                          (6)

## Pω=K+11+T12ω2.                          (7)

## По полученным выражениям (6) и (7) определим АЧХ , как:

## Aω=Pω2+Qω2,                            (8)

## Aω=K+11+T12ω22+T12∙T2(ω3)+T12(ω2)-T1ω+T2ω1+T12ω22=

## =K2+2K+1+T14T22ω4+T14ω4+T12ω2+T22ω2++2(T14T2ω4-T13T2ω3+T12T22ω3-T13ω3+T12T2ω3+T1T2ω21+T14ω4+2∙T12ω2.

## ЛАЧХ системы называют график функции Lэω вида:

## Lэω=20lgAω,                            (9)

## Lэω=20 lgK2+2K+1+T14T22ω4+T14ω4+T12ω2+T22ω2++2(T14T2ω4-T13T2ω3+T12T22ω3-T13ω3++T12T2ω3+T1T2ω21+T14ω4+2∙T12ω2.

При построении ЛАЧХ по оси абсцисс откладывают частоту в логарифми- ческом масштабе, т.е. lgω. По оси ординат откладывают Lω. За единицу измерения частоты принята логарифмическая единица - декада. Результат построения указан на рисунке 2.

- lg(ω)

- lg(ω)

- L(ω)

)

- L(ω)

)

## Рисунок – 2  ЛАЧХ системы

## ЛФЧХ системы называют график функции φω вида:

## φэω=arctgQωPω,                       (10)

## φэω=arctgT12∙T2(ω3)+T12ω2-T1ω+T2ω1+T12ω2∙1+T12ω2K+1=

## =arctgT12∙T2(ω3)+T12ω2-T1ω+T2ωK+1.

При построении ЛФЧХ по оси абсцисс откладывают частоту в логарифми- ческом масштабе, т.е. lgω. По оси ординат откладывают φω. Результат построения указан на рисунке 3.

90

90

- (ω)

)

- (ω)

)

- lg(ω)

)

- lg(ω)

)

## Рисунок – 3 ЛФЧХ системы

2.1 Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ аппроксимированным методом

При построении характеристик аппроксимированным методом следует для начала построить отдельные асимптоты каждого звена, и определить эквивалентное.

Путем замены оператора Лапласа p на комплексную переменную j∙ω, и умножения числителя и знаменателя на комплексно сопряжённую функцию знаменателя в формуле (1) получаем:

## W1jω=K1+T1j∙∙1-T1j∙1-T1j∙,              (11)

## W1jω=K(1-T1j∙)1+T12ω2.

## Из формулы (11) определяем МЧХ –  Q1ω  и ВЧХ –  P1ω

P1ω=K1+T12ω2,             (12)

Q1ω=-KT11+T12ω2,             (13)

## По полученным выражениям (12) и (13) определим АЧХ, как:

## A1ω=P1ω2+Q1ω2,                            (14)

## A1ω=K1+T12ω22+-KT1j∙1+T12ω22=K1+T12ω2 .

Далее определим ЛАЧХ:

L1ω=20lgA1ω,

L1ω=20lgK-20lg1+T12ω2=20lgK-20 lg⁡(T1(ω))      (15)

При построении асимптот учитывались два диапазона частот, где T12ω2≫1, и T12ω2≪1.

При T12ω2≪1 формула  (15) будет выглядеть следующим образом:

L11ω=20lgK,                 (16)

L11ω=20lg2=6.

При T12ω2≫1 формула  (15) будет выглядеть следующим образом:

L12ω=-20lgT1(ω).           (17)

Выражения (16) и (17) представляют собой уравнения прямых линий – асимптот.

На рисунке 4 изображены асимптоты первого звена. Прямая линия представлена выражением (16), а наклонна линия представлена выражением (17), ее наклон равен -20 дБ/Дек. Частота сопряжения – это частота при которой частотная характеристика меняет свой наклон и она равна ω=1T1=1 для данного звена.

lg(1/T1)

lg(1/T1)

- lg(ω)

- lg(ω)

- L(ω)

- L(ω)

## Рисунок – 4  Асимптотический график первого звена

## Аналогичные действия проводим со вторым – дифференцирующим звеном.

## Заменяем оператор Лапласа p на комплексную переменную j∙ω,  в формуле (2) получаем:

## W2jω=T2j∙+1.         (18)

## Из формулы (18) определяем МЧХ –  Q2ω  и ВЧХ –  P2ω

P2ω=1,             (19)

Q2ω=T2,             (20)

## По полученным выражениям (19) и (20) определим АЧХ, как:

## A2ω=P2ω2+Q2ω2,                            (21)

## A1ω=1+T22 .

## Получаем следующие ЛАЧХ:

L2ω=20lgA1ω,              (22)

L21ω=20lg1.              (23)

L22ω=20lgT2.              (24)

## Результат построения показан на рисунке 5, прямая с наклоном +20 дБ/Дек. Точка пресечения графика с осью абсцисс соответствует значению частоты ω=1T2=0,7 и называется частотой среза.

lg(1/T2)

lg(1/T2)

- L(ω)

- L(ω)

- lg(ω)

- lg(ω)

## Рисунок – 5  Асимптотический график второго звена

## Для определения эквивалентного графика необходимо изобразить асимптоты первого и второго звена на одной плоскости, затем найти максимальные значения на общих участках. Результат показан на рисунке 6, пунктирные линии обозначают что эквивалентный график будет располагаться в соответствии прямым которые находятся под пунктирами.

- Lэ(ω)

- Lэ(ω)

- lg(ω)

- lg(ω)

- L(ω)

- L(ω)

Рисунок – 6  Эквивалентный график двух звеньев

3 Корневой метод устойчивости системы

Суть корневого метода заключается в том, чтобы определить устойчивость системы, опираясь на корни характеристического уравнения. Для этого необходимо чтобы корни характеристического уравнения были отрицательные, а коэффициенты положительны, в этом случаем систему можно считать устойчивой.

Рассмотрим знаменатель из формулы (3), и выделим из него корень (p), формула (ч).

p=-1T1,                               (25)

p=-10.1=-10

В результате видим, что корень оказался отрицательным, а коэффициент положителен, что говорит об устойчивости системы.

4 Определение переходной характеристики системы

## Для определения переходной характеристики hэ(t) необходимо построить переходную характеристику каждого звена, а затем сложить их в эквивалентную, при этом задаём единичный сигнал на вход каждого звена.

## Для первого инерционного звена, переходная характеристика задаётся следующей функцией:

h1t=1-e-tT1,         (26)

## Результат построения показан на рисунке 7.

h(t)

h(t)

t

t

Рисунок – 7  Переходная характеристика инерционного звена

## Для второго дифференцирующего звена переходная характеристика задаётся следующей функцией:

h2t=1t+T2∙ddtt,               (27)

## Результат построения показан на рисунке 8.

h(t)

h(t)

t

t

Рисунок – 8  Переходная характеристика форсирующего звена

## При параллельном соединении звеньев переходная функция находится путем сложения переходных функций, из которых состоит схема. При сложении получаем следующее:

hэt=h1t+h2t,             (28)

hэt=1-e-tT1+1t+T2∙ddtt

hэt=0,2∙ddtt-e-t0,1+1t+1

В результате получаем переходной график ht нашей системы, рисунок 9.

h(t)

h(t)

t

t

Рисунок – 9  Переходная характеристика эквивалентного звена

5 Моделирование системы в среде MatLAB Simulink

Структурная схема модели показана на рисунке 10.

## Рисунок 10 – Модель системы

## На структурной схеме отображены:

## 1) Constant – постоянный единичный сигнал;

## 2) W1– передаточная функция инерционного звена;

## 3) W2– передаточная функция форсирующего звена;

## 4) K – коэффициент передаточной функции форсирующего звена;

## 5) Scope – осциллограф для отображения переходного процесса.

## Для повышения точности моделирования необходимо изменить алгоритм расчета:

## Simulation → Configuration Parameters → Solver → ode23tb (stiff/TR–BDF2).

## Рисунок 11 – График переходного процесса смоделированной системы

## Отображение переходного процесса системы показан на рисунке 11. Переходной процесс смоделированной системы совпал с определённым нами ранее, в разделе 4.

6 Оценка показателей качества системы

tн

tн

tрег

tрег

0,95*hуст

0,95*hуст

hуст

hуст

1,05*hуст

1,05*hуст

## Рисунок 12 – График оценки качества переходных характеристик

## Определим показатели качества:

## 1) Время регулирования определяется по рисунку 12 как время, после которого значение переходного процесса отличается от установившегося уровня не более, чем на 5%

hустt=3

1,05∙hустt=3,15

0,95∙hустt=2,85

## Таким образом, из графика, время переходного процесса равно tрег=0,28 с.

## 2) Определим по рисунку 12 время нарастания tн как время за которое график первый раз пересек установившееся значение hуст=3. В результате получаем, что tн=0,55с.

## 3) перерегулирование σ определяется по рисунку 12 как превышение максимального значения переходного процесса над установившимся, по графику видно, что hмахt=hустt. Из этого следует, что σ=0.

Вывод

## Заданная структурная схема была представлена двумя звеньями, которые были соединены согласно параллельно. В данной работе были построены ЛАЧХ И ЛФЧХ двумя методами, так же было произведено моделирование системы в среде MatLAB, выявлены переходные характеристики, и оценены показатели качества по этим характеристикам.