1 За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характеризующееся

2 Расчетные модели [в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета] строительных конструкций и основания должны учитывать

3 Наиболее распространённая причина возникновения дефектов сооружений

4 Промежуточному приемочному контролю заказчика подлежат результаты всех видов работ, которые имеют в проектной и технологической документации требования к качеству и критерии качества, а именно:

5 Определение какого типа дефекта сооружения приведено ?

Дефект - при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации. Дефект подлежит безусловному устранению до начала последующих работ или с приостановкой начатых работ

6 Определение какого типа дефекта сооружения приведено ?

Дефект - при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность. Дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами;

7 Определение какого типа дефекта сооружения приведено ?

Дефект - который существенно не влияет на эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного элемента, а устранение его [переделка] может быть экономически нецелесообразно. Переделка и необходимость ее выполнения требуют экономического расчета.

8 Классификация освидетельствований и испытаний по цели исследования  приведена в пунктах

9 Классификация освидетельствований и испытаний по объектам исследования  приведена в пунктах

10 Классификация освидетельствований и испытаний по характеру приложенной нагрузки приведена в пунктах

11 Какие факторы учитывают при оценке состояния и работы сооружений, находящихся в эксплуатации

12 К мостовым сооружениям на автомобильных дорогах общего пользования не относятся

13 К искусственным сооружениям в теле насыпи не относятся

14 К противолавиным сооружениям не относятся

15 Какой вид диагностики эксплуатируемых мостовых сооружений проводится через установленные промежутки времени (средняя периодичность - 1 раз в 1-5 лет) с целью выявления их состояния, проверки соответствия сооружений установленным требованиям и внесения изменений в банк данных.

16 Какой вид диагностики новых (вновь построенных) или после реконструкции сооружений перед вводом в эксплуатацию

17 Какой вид диагностики Проводится с целью установления соответствия выполненных работ проекту ремонта и требованиям СП 46.13330.2012 (СПиП 3.06.04-91) к качеству работ и корректировки параметров отремонтированного сооружения в банке данных

18 Какой вид диагностики Производится с целью уточнения технического состояния моста после выполнения планово предупредительных работ, внесения этих уточнений в банк данных и корректировки технического паспорта.

19 Какой вид обследования проводится через установленные промежутки времени (средняя периодичность 1 раз в 10 лет, а для деревянных мостов - 1 раз в 5 лет).

20 Какой вид обследования . Проводится с целью установления соответствия сооружения утвержденному проекту и требованиям СП 46.13330.2012 (СПиП 3.06.04-91) к качеству работ.

21 Какой вид обследования Данный вид обследования применяется, в основном, для больших и внеклассных мостовых сооружений после проведения ремонта и может сопровождаться проведением испытаний.

22 Обследование перед составлением технического задания на проектирование ремонта, капитального ремонта или реконструкции мостового сооружения, проводимый с целью определения ремонтопригодности его элементов и сбора необходимой информации для разработки проекта, принятия правильной стратегии модернизации сооружения.

Периодическое обследование

23 Обследование  с целью уточнения расчетной грузоподъемности, обследования аварийных конструкций, обследования при организации пропуска сверхнормативных нагрузок по сооружению для определения  возможности и условий их проезда и выявления повреждений после их прохода и т.д.

24 Общефункциональные параметры характеризующие техническое состояние элементов мостов.

25 Геометрические параметры характеризующие техническое состояние элементов мостов

26 Физико-механические параметры характеризующие техническое состояние элементов мостов

27 К основным объектам тоннельного пересечения относятся

28 К обеспечивающим объектам тоннельного пересечения относятся

29 дефекты тоннелей связанные с несовершенством или нарушением установленных правил и норм проектирования, расчетов и конструирования;

30 дефекты тоннелей связанные с нарушением установленного процесса строительства или ремонта;

31 дефекты тоннелей связанные с нарушением установленных правил или условий эксплуатации;

32 дефекты тоннелей обусловленные естественными процессами старения, износа, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации.

33 Какие типы завалов представлены на рисунке

34 Какие типы завалов представлены на рисунке

35 Какие типы завалов представлены на рисунке

36 Какие типы завалов представлены на рисунке

37 К климатическим  факторам, определяющим условия работы конструкций и обустройств и влияющие на эксплуатационные качества сооружения не  относятся

38 К конструктивным факторам, определяющим условия работы конструкций и обустройств и влияющие на эксплуатационные качества сооружения  не относятся

39К Эксплуатационным факторам, определяющим условия работы конструкций и обустройств и влияющие на эксплуатационные качества сооружения  не относятся

40 Проверка соответствия показателей качества  материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации  и (или) договоре подряда - это

41Действия по проверке соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций ,соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;соответствие показателей качества выполнения операций относятся к… .

42 Действия по оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций, освидетельствованию скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций относятся к…

43 Какие  статические показатели следует замерять в процессе статического  испытания: моста

44 Какие динамические показатели следует замерять в процессе динамического  испытания: моста

45 Что характеризует  нагрузка, при которой наступает потеря прочности или устойчивости объекта испытания;

46 Что характеризуется  значениями       перемещений, предельными   с   точки  зрения  возможности   нормальной  эксплуатации объекта;

47 Что характеризуют  значения нагрузки, при которой образуются трещины, допустимые по условиям эксплуатации

48 Сосредоточенную нагрузку можно обеспечить в полевых и в лабораторных условиях на основе использования

50 Распределенную нагрузку любой интенсивности можно реализовать на практике на основе применения:

51 Какой вид испытания представлен на рисунке

52 Какой вид испытания представлен на рисунке

53 Какой вид испытания представлен на рисунке

54 Колебания, которые совершает мостовая конструкция после того, как она была выведена из состояния равновесия и предоставлена сама себе без приложения каких-либо новых внешних воздействий называют

55 Колебания, возникающие при движении по пролетному строению временной нагрузки называют

56 Динамические испытания мостов в зависимости от типа и характера применяемой при испытании динамической нагрузки могут быть разделены па следующие основные виды:

57 Какому рисунку соответствует схема создания ударной динамической нагрузки ( буква)

58 Какому рисунку соответствует схема создания вертикальной  динамической нагрузки ( буква)

59 Какому рисунку соответствует схема создания горизонтальной   динамической нагрузки ( буква)

60 Какой прибор представлен на рисунке?

61 Какой прибор представлен на рисунке?

62Измерения каких показателей производятся датчиком представленным  на рисунке?

63 Какие неразрушающие методы основаны на регистрации индикаторных жидкостей или газов, проникающих в объект

64 Какие неразрушающие методы связаны с анализом местных разрушений, перемещений при внедрении нагрузочного органа в тело испытуемого материала, изучением поведения объектов, в резонансном состоянии;

65 Какие неразрушающие методы основаны на испытании моделей и конструкций в проходящем излучении и в излучении отраженном

66 Какие неразрушающие методы связаны с определением параметров упругих колебаний с помощью ультразвуковой нагрузки и регистрацией эффектов акустоэмиссии;

67 Какие неразрушающие методы на регистрации изменений магнитного поля при испытаниях

68 Какие неразрушающие методы  связаны с использованием нейтронов, радиоизотопов и тормозного излучения;

69 Какие неразрушающие методы основаны на изучении тепловых полей и теплового контраста объекта;

70 Какие неразрушающие методы основаны на эффекте распространения высокочастотных и сверхвысокочастотных колебаний в изучаемых объектах;

71Какие неразрушающие методы основаны на оценке электроемкости, электроиндуктивности и электросопротивлении изучаемого объекта.

72 К числу механических неразрушающих методов испытаний относятся

73 Какой метод испытаний реализуется при помощи прибора

74 Какой метод испытаний реализуется при помощи прибора

75 Какой метод испытаний реализуется при помощи прибора

76 Какой метод испытаний реализуется при помощи прибора

77 Какой метод испытаний реализуется при помощи прибора

78 Какой метод испытаний реализуется при помощи прибора

79 При испытаниях бетона молотком Кашкарова диаметр отпечатка на бетоне  составил 10 мм, на стержне 5 мм , каково значение косвенного показателя прочности

80 Какие характеристики можно установить при испытаниях бетона резонансным методом

81 Какой метод контроля качества сварных швов представлен на рис.

82 Какой метод контроля железобетонных конструкций представлен на рис.

83 Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить».

К какому виду контроля относится определение качества сырья, материалов и комплектующих изделий поступающих от предприятии поставщиков.

84 Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить».

Какой вид контроля осуществляется после завершения определенных технологических операций

85 Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить».

К какому виду контроля относится определение соответствия качества готовой продукции установленным требованиям

86 Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить».

К механическим неразрушающим методам контроля качества относятся:

87 Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить».

Неразрушающий метод определения прочности бетона по величине отскока бойка при ударе о бетон проводится

88 Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить».

Определение прочности бетона по частоте совпадения собственных колебаний образца и многочастотного излучателя соответствует…..

89 Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить».

Эффект используемый для получения ультразвука

90 Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить».

Факторы искажающие (однозначность) зависимости прочность бетона -скорость ультразвука в бетоне

91 Введите с клавиатуры правильный ответ.

Скорость ультразвука в бетонных образцах составила 1 )3500 м/с, 2) 4500 м/с, какой из образцов предположительно прочнее (номер) ?_______

92 Введите с клавиатуры правильный ответ.

Время прохождения ультразвука в образцах составило 1) 45 мкс, 2) 30 мкс, какой из образцов предположительно прочнее ?________

931 Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить».

Какой показатель служит для установления градуировочной зависимости при использовании молотка Кашкарова.

94Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить».

Партию бетона по прочности при использовании статистического контроля принимают, сравнивая среднюю прочность в партии с

95 Введите с клавиатуры правильный ответ.

Нагрузка, величина которой слабо изменяется во времени, при этом силы инерции, влияющие на работу этих конструкций, не возникают___________

96 Введите с клавиатуры правильный ответ.

Нагрузка, величина которой меняется во времени, может меняться и по направлению._________

97 Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». Укажите способы неразрушающего физического контроля прочностных    свойств ЖБИ

98 Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить».Какой вид контроля предусматривает контроль свойств цемента ,заполнителей, стали ?

99 - Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить».Укажите способы неразрушающего механического контроля прочностных   свойств ЖБИ

100- Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить» Какой метод контроля предусматривает определение коэффициента вариации